MENU POUR OPTIMISEUR DE CHAUFFAGE.
11a
12a
13a
14a
15a
Sortie du Menu avec prise en
compte du cycle sélectionné.
< MENU >
PROGRAMME DATE H
< PROGRAMME >
CHOIX_CYCLE SORT
< CHOIX_CYCLE >
CYCLE1 CYCLE2 CY
< CYCLE x >
SELECTION AJOUT_
SELECTION CYCLEx
OUI NON
< CHOIX_CYCLE >
CYCLE2 CYCLE3 CY
15b
13b
SELECTION CYCLEx
OUI NON
< CHOIX_CYCLE >
CYCLE3 CYCLE4 CY
13c
< CHOIX_CYCLE >
CYCLE4 CYCLE1 CY
13d
14b
15c
16a
< CYCLE x >
AJOUT_PLAGE EDIT
< AJOUT_PLAGE >
LUNDI MARDI MERC
LUNDI
DEBUT A 07:00
< AJOUT_PLAGE >
MARDI MERCREDI J
16b
15d
LUNDI
DEBUT A 07:30
< AJOUT_PLAGE >
MERCREDI JEUDI V
15e
16c
17a
< AJOUT_PLAGE >
JEUDI VENDREDI S
15f
LUNDI 00:45
FIN A 08:15
CYCLE x
CONTINUER SORTIE
< AJOUT_PLAGE >
VENDREDI SAMEDI
15g
17b
< AJOUT_PLAGE >
SAMEDI DIMANCHE
CYCLE x
CONTINUER SORTIE
15h
< AJOUT_PLAGE >
DIMANCHE SORTIE
15i
15j
< AJOUT_PLAGE >
SORTIE LUNDI MAR
14c
15k
16d
< CYCLE x >
EDITER_CYCLE SOR
CYCLE x PLAGE xx
JJJ hh:mm hh:mm
SUPPRIMER PLAGE
NON OUI
16e
SUPPRIMER PLAGE
OUI NON
14d
< CYCLE x >
SORTIE SELECTION
12b
< PROGRAMME >
SORTIE CHOIX_CYC
23a
21a
22a
24a
< MENU >
DATE HEURE REGLA
DATE
30/10/2010
DATE
30/10/2010
DATE
30/10/2010
31a
32a
33a
< MENU >
HEURE REGLAGES S
HEURE
19:31
HEURE
19:31
41a
42a
43a
44a
45a
46a
< MENU >
REGLAGES SORTIE
< REGLAGES >
TEMPERATURES HYS
< TEMPERATURES >
JOUR NUIT ECS SO
TEMP. JOUR
20,5 °C
TEMP. NUIT
17,5 °C
TEMP. ECS
65 °C
42b
43b
44b
45b
< REGLAGES >
HYSTERESIS PARAM
HYS. T. AMBIANTE
0,2 °C
HYS. T. RADIATEUR
0,5 °C
HYSTERESIS ECS
0,5 °C
42c
43c
44c
< REGLAGES >
PARAMETRES SORTI
< PARAMETRES >
T. MINI. EXTERIEUR
T. MIN. EXTERIEURE
- 09 °C
44d
43d
< PARAMETRES >
T. MAX. CHAUDIERE
T. MAX. CHAUDIERE
80 °C
43e
44e
45c
< PARAMETRES >
TYPE_REGULATION
< T. REGULATION >
CHAUDIERE Vanne_
REGUL. CHAUDIERE
NON OUI
45d
REGUL. CHAUDIERE
OUI NON
44f
45e
46b
< T. REGULATION >
VANNE_3_VOIES SO
<VANNE_3_VOIES >
OUVRIR/FERMER AN
VANNE ON / OFF
NON OUI
46c
VANNE ON / OFF
OUI NON
45f
46d
< VANNE_3_VOIES >
ANALOGIQUE SORTI
ANALOGIQUE
NON OUI
46e
ANALOGIQUE
OUI NON
45g
< VANNE_3_VOIES >
SORTIE OUVRIR/FE
44g
< T. REGULATION >
SORTIE CHAUDIERE
43f
< PARAMETRES >
SORTIE T.MIN.EXT
42d
< REGLAGES >
SORTIE TEMPERATU
51a
< MENU >
SORTIE PROGRAMME
Sortie du Menu