MICRO-INFO : MENU POUR OPTIMISEUR DE CHAUFFAGE.
11a
12a
13a
14a
15a
Sortie du Menu avec prise en
compte du cycle sélectionné.
< MENU >
PROGRAMME DATE H
< PROGRAMME >
CHOIX_CYCLE SORT
< CHOIX_CYCLE >
CYCLE1 CYCLE2 CY
< CYCLE x >
SELECTION AJOUT_
SELECTION CYCLEx
OUI NON
< CHOIX_CYCLE >
CYCLE2 CYCLE3 CY
15b
13b
SELECTION CYCLEx
OUI NON
< CHOIX_CYCLE >
CYCLE3 CYCLE4 CY
13c
14b
15c
16a
< CHOIX_CYCLE >
CYCLE4 CYCLE1 CY
13d
< CYCLE x >
AJOUT_PLAGE EDIT
< AJOUT_PLAGE >
LUNDI MARDI MERC
LUNDI
DEBUT A 07:00
< AJOUT_PLAGE >
MARDI MERCREDI J
16b
15d
LUNDI
DEBUT A 07:30
< AJOUT_PLAGE >
MERCREDI JEUDI V
15e
16c
17a
< AJOUT_PLAGE >
JEUDI VENDREDI S
15f
LUNDI 00:45
DE 07:30 A 08:15
CYCLE x
CONTINUER SORTIE
< AJOUT_PLAGE >
VENDREDI SAMEDI
15g
17b
< AJOUT_PLAGE >
SAMEDI DIMANCHE
CYCLE x
CONTINUER SORTIE
15h
< AJOUT_PLAGE >
DIMANCHE SORTIE
15i
15j
< AJOUT_PLAGE >
SORTIE LUNDI MAR
15k
14c
16d
< CYCLE x >
EDITER_CYCLE SOR
CYCLE x PLAGE xx
JJJ hh:mm hh:mm
SUPPRIMER PLAGE
NON OUI
16e
SUPPRIMER PLAGE
OUI NON
14d
< CYCLE x >
SORTIE SELECTION
12b
< PROGRAMME >
SORTIE CHOIX_CYC
21a
23a
22a
24a
< MENU >
DATE HEURE REGLA
DATE
30/10/2010
DATE
30/10/2010
DATE
30/10/2010
31a
32a
33a
< MENU >
HEURE REGLAGES S
HEURE
19:31
HEURE
19:31
41a
42a
43a
44a
45a
< MENU >
REGLAGES SORTIE
< REGLAGES >
TEMPERATURES HYS
TEMP. JOUR
20,5 °C
TEMP. NUIT
17,5 °C
TEMP. ECS
65 °C
42b
43b
44b
45b
< REGLAGES >
HYSTERESIS PARAM
HYS. T. AMBIANTE
0,2 °C
HYS. T. RADIATEUR
0,5 °C
HYSTERESIS ECS
0,5 °C
42c
43c
44c
< REGLAGES >
PARAMETRES SORTI
< PARAMETRES >
T. MINI. EXTERIEUR
T. MIN. EXTERIEURE
- 09 °C
 Mode d'emploi du Menu:
Avec la molette, on fait défiler les options se
trouvant sur la ligne2 du LCD, donc on se
déplace verticalement dans l'organigramme.
Avec le bouton central, on valide la sélection
et on se déplace alors horizontalement.
On modifie les valeurs avec la molette
et on valide avec le bouton central.
Chaque validation entraîne un déplacement
suivant les flèches de l'organigramme .
44d
43d
< PARAMETRES >
T. MAX. CHAUDIERE
T. MAX. CHAUDIERE
80 °C
43e
44e
< PARAMETRES >
TYPE_REGULATION
< T. REGULATION >
CHAUDIERE Vanne_
45c
44f
< T. REGULATION >
VANNE_3_VOIES CH
<VANNE_3_VOIES >
OUVRIR/FERMER AN
45d
< VANNE_3_VOIES >
ANALOGIQUE OUVRI
43f
< PARAMETRES >
SORTIE T.MIN.EXT
42d
< REGLAGES >
SORTIE TEMPERATU
Total: 58 fenêtres LCD 2 X 16
51a
< MENU >
SORTIE PROGRAMME
Sortie du Menu
Le 11/11/2010